上海雷磁自动电位滴定仪ZDJ-4A装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪E-201F型pH复合电极232-01型参比电极213-01型铂电极216-01型银电极217-01型参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管(SC5.462.013)电极梗(SC8.100.225)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)顶杆工具(SC8.227.122)pH标准缓冲剂pH4、7、9滴定管20ml(SC5.125.026)搅拌珠溶液杯装置(SC5.109.002)塞1(SC8.322.087)塞2(SC8.322.088)塞3(SC8.322.089)塞4(SC8.322.090)塞5(SC8.322.091)塞6(SC8.322.092)输液管(塑料) Φ4×0.5塑料贮液瓶(500ml)保险丝Φ5×20(1A)国际通用电源线TP-16型串行打印机连线RS-232通讯连线产品使用说明书及应用示例产品合格证ZDJ-4A通讯软件 | 1台1支1支1支1支1支1支1支4根1根5只5只1套1套1套3只1只1只1只1只1只1只1只3根1只2只1根1根1根各1本1份1盘 |