上海雷磁电位滴定仪ZDJ-5装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738 | ZDJ-5容量滴定单元和电位测量单元ZDJ-5型控制单元E-201F型pH复合电极232-01型参比电极213-01型铂电极216-01型银电极217-01型参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管(SC5.462.013)电极梗(SC8.100.225)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)顶杆工具(SC5.227.004)pH标准缓冲剂pH4、7、9滴定管10ml(SC5.125.025)滴定管20ml(SC5.125.026)搅拌珠溶液杯装置(SC5.109.002)螺母2(SC8.940.191)塞1(SC8.322.087)塞2(SC8.322.088)塞3(SC8.322.089)塞4(SC8.322.090)塞5(SC8.322.091)塞6(SC8.322.092)输液管(塑料) Φ4×0.5塑料贮液瓶(500ml)保险丝Φ5×20(2A)触摸笔国际通用电源线控制单元－容量滴定单元专用连接线控制单元－电位测量单元专用连接线PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线TP-40型打印机专用连接线使用说明书产品合格证ZDJ-5通讯软件 | 1台1台1支1支1支1支1支1支1支4根1根5只5只1只各5小包1套1套3只1套5只1只1只1只1只1只1只3根1只2只1支1根1根1根1根1根1本1份1盘 |