## DDBJ-351L型便携式电导率仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1 | DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |