## PHB-5型便携式pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1 | PHB-5型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |