## PHS-25型pH计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1 | PHS-25型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |